## Anleitung
Was bezweckt dieses Tool?
In privaten Haushalten und in Gewerbebetrieben wird täglich Energie und Wasser verbraucht. Vielen ist nicht bewusst, wie gross der Wasser-
und Energiebedarf ist und was das für das Portemonnaie bedeutet.
Dieses Tool soll Ihnen zeigen, in welcher Grössenordnung die Verbräuche liegen und was Sie das kostet.
Es gibt Ihnen nur einen ganz groben Überblick. Sie können mit diesem Tool spielen und so herausfinden, welche Massnahmen
welche Einsparungen ermöglichen.
Wie bediene ich dieses Tool?
Die einzelnen Blätter enthalten immer einen Informationsteil und einen Teil, wo Sie selber Eingaben machen können.
Die Arbeitsblätter sind grösstenteils schreibgeschützt, Sie können nur in den Grün gefärbten Feldern Eingaben vornehmen.
Entweder können Sie bestimmte Antworten auswählen oder Sie können eigene Zahlen eintragen.
Aufgrund Ihrer Eingaben werden Ihnen dann Resultate in Zahlen und teilweise als Grafik angezeigt.
Sie können Ihre Eingaben variieren und so ausprobieren was die einzelnen Punkte zum Resultat beitragen.
Woher stammen die Angaben und wie genau sind sie?
Die Angaben in diesem Tool stammen alle aus Literaturangaben, sind meist statistisch erhoben worden
und stellen Durchschnittswerte dar. Die tatsächlichen Gegebenheiten können stark von diesen Werten abweichen,
je nach den spezifischen Verhältnissen in Ihrem Haushalt oder Betrieb.
Wie geht es weiter?
Wenn wir Sie neugierig machen konnten, finden Sie im Blatt "Literatur Quellen" die Datenquellen und auch weiterführende Angaben.
Dieses Tool ist ein erster Entwurf und kann auch weiter ausgebaut werden. Wenn Sie dazu Vorschläge
mit konkreten Angaben haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden.
Kontakt: | Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern
lukas.grauwiler@lu.ch

## Haushalte
Wassersparpotentiale im Haushalt | [5 empty] | Stromsparpotentiale im Haushalt |  |  | Lit. 11
Informationen | [5 empty] | Informationen
[8 empty] | pro zusätzliche Person | Total
Durchschnittliche Verbräuche | Quelle: Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) |  |  |  |  | Durchschnittlicher Haushaltsstromverbrauch in kWh/Jahr | 1 Person
| Liter pro Person und Tag |  |  |  |  | im Jahr 2007,
WC | 47 |  |  |  |  | Kochen/Backen | 300 | 50 | 350
Duschen (Baden ca. dreifache Menge) | 32 |  |  |  |  | Geschirrspüler | 200 | 50 | 250
Wäsche waschen | 31 |  |  |  |  | Kühlen und Gefrieren | 450 |  | 450
Kochen, Trinken, Geschirrspülen | 27 |  |  |  |  | separates Gefriergerät (Tiefkühler) | 200 |  | 200
Körperpflege, Händewaschen | 21 |  |  |  |  | Beleuchtung | 500 | 100 | 600
Diverses (Gartenbewässerung, Autowaschen) | 4 |  |  |  |  | Unterhaltungselektronik (TV, Video, HiFi usw.) | 250 | 100 | 350
[6 empty] | Heimbüro (PC, Drucker, Modem etc.) | 150 | 50 | 200
Total | 162 |  |  |  |  | Diverse Pflege- und Kleingeräte | 350 |  | 350
Davon Anteil Warmwasser ca. | 73 |  |  |  |  | Waschmaschine | 250 | 100 | 350
[6 empty] | Trocknen mit Tumbler (2/3 der Wäsche) | 350 | 150 | 500
[6 empty] | Elektroboiler (ca. 1/3 der Haushalte haben einen Elektroboiler) | 2000 | 800 | 2800
Sparpotential | % |  |  |  |  | Wärmepumpenboiler | 700 | 280 | 980
Toilettenspülung, WC Wasserstopp / Spartaste | 50 |  |  |  |  | Mehrfamilienhaus: Allgemeinstromverbrauch (Aussen- und Nebenraum-beleuchtung, Heizungssteuerung, Lüftung etc., meist in Nebenkosten inbegriffen) | 500 |  | 500
Duschen statt Baden | 65 |  |  |  |  | Einfamilienhaus: Allgemeinstromverbrauch | 1500 |  | 1500
Durchflussreduzierer beim Duschen (oder Sparbrause) | 25
Wasser abstellen während dem Einseifen (Händewaschen, Rasieren, Duschen) | 70
Durchflussreduzierer am Wasserhahnen | 40 |  |  |  |  | Quellen: Bundesamt für Statistik, Alois Huser et al.: Geräteausstattung und Stromverbrauch von Schweizer Haushalten, Zusammenfassung der Studie des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Reparatur tropfender Wasserhahnen spart bis zu 15 l/Tag | 5
Verbrauch ohne Sparmassnahmen
Verbrauch
Sparpotential abschätzen |  |  | ohne Sparmassnahmen |  |  | Sparpotential abschätzen
durchschnittlicher Haushalt
Füllen Sie die grünen Felder aus und probieren Sie die verschiedenen Einsparmöglichkeiten aus. | [5 empty] | Füllen Sie die grünen Felder aus und probieren Sie die verschiedenen Einsparmöglichkeiten aus. |  |  |  |  | für Grafik
[11 empty] | -6900 | Grundverbrauch |  | grünerKreis
Bei mir im Haushalt leben | 2 | Personen |  | -268.4286 | Max Verbrauch | Bei mir im Haushalt leben | 2 | Personen |  |  | 0 | mögliche Einsparung |  | oranger Balken
|  |  |  | 0 | Einsparung | Wir wohnen in einem | FALSE
mögliche Einsparungen | l/Tag |  |  | -106.4286 | Mittlerer Verbrauch | Grundverbrauch durchschnittlicher Haushalt | 6900 | kWh/Jahr |  |  | 0 | Grundverbrauch Durchschnitt ohne Sparmassnahmen |  | roter Kreis
Wir duschen alle statt zu Baden | 0 | FALSE |  | 0 | [6 empty] | -6900 | Differenz | Datenreihe 2 | brauner Balken
Wir haben einen Durchflussreduzierer an der Dusche | 0 | FALSE |  | -268.4286 | Differenz | mögliche Einsparungen | kWh/Jahr |  |  |  | Für Berechnung CH Einsparung, Durchschnitt=2-Personenhaushalt
Wir haben Durchflussreduzierer an allen Wasserhahnen | 0 | FALSE |  |  |  | Wir verwenden für die Beleuchtung überall Sparlampen/LED statt Glühbirnen | 0 | FALSE |  | 0 | 0
Wir haben einen Wasserstopp oder eine Spartaste an der Toilettenspülung | 0 | FALSE |  |  |  | Wir waschen mit 60°C statt mit 95°C | 0 | FALSE |  | 0 | 0
Wir stellen währen dem Einseifen der Hände/Rasieren/Duschen das Wasser ab | 0 | FALSE |  |  |  | Meine Waschmaschine schleudert mit mindestens 1000 Umdrehungen | 0 | FALSE |  | 0 | 0
Bei uns sind die Wasserhahnen dicht | 0 | FALSE |  |  |  | Wir haben einen Tumbler mit Wärmepumpe (Kondensationstrockner) | 0 | FALSE |  | 0 | 0
[6 empty] | Wir duschen alle statt zu Baden | 0 | FALSE |  | 0 | 0
Resultat | [5 empty] | Wir haben einen Durchflussreduzierer an der Dusche | 0 | FALSE |  | 0 | 0
Wasserverbrauch durchschnittlicher Haushalt ca. | 324 | Liter pro Tag |  |  |  | Wir schalten unsere Computer/Stereoanlagen/Fernseher etc. ganz ab (kein Standby) | 0 | FALSE |  | 0 | 0
Verbrauch in Ihrem Haushalt | 521.8571 | Liter pro Tag |  |  |  | Beim Kochen haben wir immer den Deckel auf der Pfanne | 0 | FALSE |  | 0 | 0
Mehrverbrauch | 197.8571 | Liter pro Tag |  |  |  | Wir haben Sonnenkollektoren für die Warmwassererzeugung | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 2800 | Energieanteil Boiler
Mehrverbrauch | 72217.8571 | Liter pro Jahr |  |  |  | Wir haben einen Wärmepumpenboiler (oder an die WP der Heizung angeschlossen) | 0 | FALSE |  | 0 | 0 |  | Total Einsparung kWh: | 0
1000 l Wasser kosten (Wasserkosten und Abwassergebühr, ca. CHF 4 /Jahr) | 4 | CHF/Jahr |  |  |  | Resultat | Strom | Anteil Warmwasser*
Kosten durchschnittlicher Haushalt | 473.04 | CHF/Jahr |  |  |  | ungefährer Verbrauch in Ihrem Haushalt | 6900 | 2800 | kWh/Jahr
Kosten in Ihrem Haushalt | 761.9114 | CHF/Jahr |  |  |  | Kosten durchschnittlicher Haushalt (CHF 0.22/kWh) | 1518 | 616 | CHF/Jahr
[6 empty] | Kosten in Ihrem Haushalt | 1518 | 616 | CHF/Jahr
Ihre Mehrkosten | 288.8714 | CHF/Jahr |  |  |  | Ihre Einsparung total | 0 |  | CHF/Jahr |  | 0
hochgerechnet auf die Schweizer Bevölkerung | 1083267857.1429 | CHF/Jahr |  |  |  | hochgerechnet auf die Schweizer Bevölkerung ca. | 0 |  | CHF/Jahr |  | 0 | kWh/a CH
[6 empty] | Die Einsparung entspricht grob der Leistung von etwa : | 0 | mittleren Kraftwerken (CH) |  |  | 0 | AKW Gösgen | 8000000000
* Die Warmwassererzeugung wird als Stromverbrauch angezeigt. Falls Sie das Warmwasser mit der Gebäudeheizung erzeugen, wird Ihre Stromrechnung um den Anteil Warmwasser tiefer ausfallen, dafür bezahlen Sie es mit dem Heizmaterial.
[6 empty] | Einen detaillierten Energiecheck können Sie auf der folgenden website durchführen: | www.energybox.ch

## virtuelles Wasser
Virtuelles Wasser
Informationen
Der Begriff bezeichnet das Wasser, das für die Produktion von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern wie Kleidung oder Elektronik verbraucht wurde und mit ihrem Import virtuell mitreist.
„Virtuelles Wasser“ ist also die Gesamtmenge an Wasser, welche zur Herstellung eines Produktes benötigt wird.
Die wasserzehrenden Produkte (zumeist Nahrungsmittel) werden meist aus dem Ausland importiert.
Mit dem Einbringen von ausländischen Produkten wird sogenannt „virtuelles Wasser“ importiert.
Das heisst, Wasser, welches für eine Produktion von Nahrungsmitteln oder Industriegütern anderswo eingesetzt wurde, wird virtuell eingebracht.
So importiert auch die wasserreiche Schweiz einen grossen Teil des Wasser – gemäss Schätzungen mehr als 80 Prozent.
Wir verbrauchen im Haushalt täglich 162 Liter Trinkwasser. Verglichen mit den bis zu 4000 Litern virtuellem Wasser pro Person und Tag ist diese Menge winzig.
Hier finden Sie, wieviel Wasser die Herstellung eines Produktes benötigt: |  |  |  |  | Berechnen Sie hier Ihren virtuellen Wasserverbrauch
|  |  |  | Anzahl Personen in Ihrem Haushalt | [5 empty] | Konsummengen
[6 empty] | 1 |  |  | Ihr Verbrauch | pro Jahr und Person
Menge | Produkt | benötigtes Wasser in Liter |  |  |  |  | typische Werte |  | virtuelles Wasser
|  |  |  | Konsum pro Monat eintragen: |  |  |  |  | l/Tag
1 | Tasse Kaffee | 140 |  | Tassen Kaffee |  | 95 | 95 |  | 443.3333 | 1140 |  | Jura
1 | Liter Bier | 300 |  | Liter Bier |  | 4.7083 | 4.7083 |  | 47.0833 | 56.5 |  | CH Brauereien-Verband
1 | Glas Wein | 120 |  | Gläser Wein |  | 22.6667 | 22.6667 |  | 90.6667 | 272 |  | NZZ, 22.04.2014
1 | Glas Fruchtsaft | 190 |  | Gläser Fruchtsaft |  | 9.125 | 9.125 |  | 57.7917 | 109.5 |  | bfs
1 | Tüte Kartoffelchips | 185 |  | Tüten Kartoffelchips |  | 0.83333 | 0.83333 |  | 5.1389 | 10
1 | Ei | 135 |  | Eier |  | 15.8333 | 15.8333 |  | 71.25 | 190 |  | Lüchinger+Schmid
1 | kg Äpfel | 700 |  | Kilo Äpfel (Früchte) |  | 9.8333 | 9.8333 |  | 229.4444 | 118 | Früchte | bfs
1 | Kilo Zucker | 1500 |  | Kilo Zucker |  | 3.1333 | 3.1333 |  | 156.6667 | 37.6 |  | bfs
1 | kg Reis | 3400 |  | Kilo Reis |  | 0.46667 | 0.46667 |  | 52.8889 | 5.6 |  | Reisförderung Schweiz
1 | kg Rindfleisch | 16190 |  | Kilo Rindfleisch |  | 0.925 | 0.925 |  | 499.1917 | 11.1 |  | bfs
1 | kg Weizen | 1330 |  | Kilo Weizen (Teigwaren) |  | 0.83333 | 0.83333 |  | 36.9444 | 10 |  | Reisförderung Schweiz
1 | kg Brot | 2'000-4'000 |  | Kilo Brot |  | 4.005 | 4.005 |  | 400.5 | 48.06 |  | bfs
1 | kg Schweinefleisch | 5469 |  | Kilo Schweinefleisch |  | 2.1333 | 2.1333 |  | 388.9067 | 25.6 |  | bfs
1 | kg Käse | 5288 |  | Kilo Käse |  | 1.6667 | 1.6667 |  | 293.7778 | 20 |  | bfs
1 | kg Kartoffeln | 133 |  | Kilo Kartoffeln |  | 3.725 | 3.725 |  | 16.5142 | 44.7 |  | bfs
wir haben (Anzahl):
1 | Auto | 300000 |  | Autos |  | 1 | 1 |  | 164.3836 | 0.6 |  | bfs | hält 5 Jahre
1 | Jeans | 6000 |  | Jeans (allg. Hosen, Jupes etc.) |  | 5 | 5 |  | 82.1918 | 5 |  | swisseduc | hält 1 Jahr
1 | T-Shirt | 2700 |  | T-Shirts (Hemden, Blusen) |  | 14 | 14 |  | 103.5616 | 14 |  | swisseduc | hält 1 Jahr
1 | Paar Schuhe | 8000 |  | Paar Schuhe |  | 5 | 5 |  | 109.589 | 5 |  | Deutsches Schuhinstitut | hält 1 Jahr
Resultat
|  |  |  | Ihr virtueller Wasserverbrauch für diese Produkte: |  |  |  | 3249.8246 | Liter pro Tag
|  |  |  | Ihr Trinkwasserverbrauch im Haushalt: |  |  |  | 162 | Liter pro Tag
|  |  |  | Sie brauchen rund | 20.0606 | mal mehr virtuelles Wasser als Trinkwasser
Was können Sie tun: |  |  | aus Trinkwasserinformation Nr. TWI 15 / 2012
• Produkte aus niederschlagsreichen Regionen kaufen
• Regionale und saisonale Lebensmittel bevorzugen
• Weniger Fleisch essen (wer sich vegetarisch ernährt, kann seinen Verbrauch an virtuellem Wasser halbieren)
• Kleidung, Elektronik Autos etc. möglichst lange benutzen
Ausgewählte Ströme von virtuellem Wasser zwischen einzelnen Ländern (aus: Mekonnen und Hoekstra) |  |  |  |  | www.waterfootprint.org

## Gewerbe-Wasser
Wassersparpotential im Gewerbe
Informationen
Nebst den Kosten für das Trinkwasser fallen immer auch Gebühren für die Aufbereitung des Abwassers in der kommunalen Kläranlage an. Diese Abwassergebühren sind höher, als der Preis für das Trinkwasser. Mit wenigen einfachen Massnahmen lässt sich der Wasserverbrauch reduzieren. Damit werden gleichzeitig auch Energiekosten gespart (Warmwasserzubereitung).
Typischer Wasserverbrauch im Gewerbe |  |  |  | Ihr ungefährer Wasserverbrauch und Kosten
(Medianwerte)
Unternehmenstyp | Wasser-verbauch | Einheit |  | Hier eintragen: |  | ungefährer Wasser-verbrauch
[6 empty] | 0 | m3/Jahr
Lebensmittelindustrie | 36 | m3/ha Betriebsareal /h |  | Betriebsareal in ha: |  | 0 | 0
Bäckerei, Konditorei | 150 | l/Angestellter /Tag |  | Anzahl Angestellte: |  | 0 | 0
Metzgerei | 200 | l/Angestellter /Tag |  | Anzahl Angestellte: |  | 0 | 0
Friseursalon | 65 | l/Angestellter /Tag |  | Anzahl Angestellte: |  | 0 | 0
Gastwirtschaft | 20 | L/Gast /Tag |  | Anzahl Gäste/Tag: |  | 0 | 0
Handel | 0.8 | Liter/m2 /Tag |  | Nutzfläche in m2: |  | 0 | 0
Autowaschanlagen (mit Wasserrecycling) | 60 | l/Waschgang |  | Anzahl FZ/Tag: |  | 0 | 0
Wäscherei | 40 | l/kg Trockenwäsche |  | kg Wäsche/Tag: |  | 0 | 0
Kaufhaus ohne Restauration | 50 | l/Angestellter /Tag |  | Anzahl Angestellte: |  | 0 | 0
Hotels | 290 | l/Gast /Tag |  | Anzahl Gäste/Tag: |  | 0 | 0
Büro, Verwaltung | 35 | l/Angestellter /Tag |  | Anzahl Angestellte: |  | 0 | 0
Arztpraxen | 52 | l/Angestellter /Tag |  | Anzahl Angestellte: |  | 0 | 0
Krankenhäuser | 425 | l/Bett /Tag |  | Anzahl Betten: |  | 0 | 0
Hallenbäder | 200 | l/Gast /Tag |  | Anzahl Gäste/Tag: |  | 0 | 0
Kleingewerbe stark verschmutzend | 250 | l/Angestellter /Tag |  | Anzahl Angestellte: |  | 0 | 0
Altenheime | 150 | l/Bewohner /Tag |  | Anzahl Bewohner: |  | 0 | 0
aus: Literaturstudie Wasserverbrauch und Wasserbedarf, Lebensmittelministerium Österreich, Nov. 2010 |  |  |  | Achtung: Sie haben bei mehr als einem Unternehmenstyp Einträge gemacht
[5 empty] | 1m3 Wasser kostet (Wasserkosten und Abwassergebühr, ca. CHF 4 /Jahr) |  | 4 | CHF
Ihre ungefähren Kosten für Wasser und Abwasser belaufen sich im Jahr auf: | [6 empty] | 0 | CHF
Sparpotentiale:
Bereich |  |  | mögliche Massnahmen
Kühlung | Kälteaggregate ohne Wasserkühlung verwenden, Direktkühlung mit Wasser vermeiden
Reinigung, Spültechnik | trockene Vorreinigung, Reinigungswasser aufbereiten und wiederverwenden, Hochdruckreiniger verwenden, Einhandmischer einbauen, Durchflussbegrenzer
WC-Anlagen | Klosette und Urinale mit geringem Spülwasserverbrauch einsetzen (2 Tastensysteme, wasserlose Urinale), zum Händewaschen automatische Armaturen einsetzen (Sensor, Zeitsteuerung)
Regenwassernutzung | Durch Nutzung von Regenwasser kann bis zu 50 % Trinkwasser eingespart werden
Körperhygiene | Duschen statt Baden, Badewannen mit kleinerem Volumen einbauen, Einhandmischer verwenden, automatische Armaturen einbauen (Sensor, Zeitbegrenzung)
Allgemein | Dichtigkeit der Leitungen und Armaturen prüfen (ein tropfender Wasserhahn kann bis zu 15 l Wasser pro Tag verbrauchen), Nennweite der Wasseranschlüsse reduzieren
Wäsche | Waschautomaten der A Klasse einsetzen, Wasser rezyklieren, Regenwasser nutzen

## Gewerbe-Energie
Energiesparpotential im Gewerbe
Informationen
Die Energiekosten im Gewerbe werden oft unterschätzt. Sie können mehrere Prozent des Umsatzes ausmachen.
Mit wenigen einfachen und kostengünstigen Massnahmen können markante Einsparungen erzielt werden.
Typischer Energiekostenanteil am Jahresumsatz |  |  | Ihre Energiekosten
Unternehmenstyp | Energiekosten-anteil am Jahresumsatz |  | hier ihren Jahres- umsatz eintragen | Ihre ungefähren Energiekosten | ungefähre Einsparmöglichkeit
| % |  | CHF/Jahr | CHF/Jahr | CHF/Jahr
Autowerkstatt mit Lackierkabine | 2.2 |  |  | 0 | 0 - 0
Autowerkstatt ohene Lackierkabine | 0.4 |  |  | 0 | 0 - 0
Bäckereien | 3.1 |  |  | 0 | 0 - 0
Druckereien | 1.5 |  |  | 0 | 0 - 0
Einzelhandel | 0.9 |  |  | 0 | 0 - 0
Friseur | 1.7 |  |  | 0 | 0 - 0
Gastronomie | 4.5 |  |  | 0 | 0 - 0
Grosshandel | 0.4 |  |  | 0 | 0 - 0
Hotels | 4.5 |  |  | 0 | 0 - 0
Lebensmittelgeschäfte | 1.9 |  |  | 0 | 0 - 0
Metallbau | 2 |  |  | 0 | 0 - 0
Metzgerei | 2 |  |  | 0 | 0 - 0
Schreinerei | 1 |  |  | 0 | 0 - 0
Wäschereien | 10 |  |  | 0 | 0 - 0
aus: Österreichische Energieagentur/Energieinstitut der Wirtschaft, Sächsische Energieagentur/Technische Universität Chemnitz, Energieagentur NRW
Sparpotentiale:
aus www.energieeffizienz-im-betrieb.net/energiesparen-unternehmen.html
Prozess | Sparpotential | mögliche Massnahmen
Beleuchtung | bis 70 % | Stromsparlampen, LED-Lampen, Bewegungssensoren, Dimmer, Zeituhren, Schaufensterbeleuchtung in der Nacht abschalten
Lüftungstechnik | bis 25 % | Wärmerückgewinnung, Reinigung der Lüftungsanlagen, Drehzahlregelung der Lüftungsmotoren, Reduktion der Druckverluste durch Optimierung der Kanalquerschnitte
Pumpen+Motoren | bis 30 % | Optimierung Förderhöhe Fördermenge, Austausch überdimensionierter Pumpen, Drehzahlregelung
Presslufterzeugung | bis 50 % | Verluste vermeiden durch reglmässige Leckkontrolle, Anpassung des Drucks an den Bedarf, Drehzahlgeregelte Kompressoren, Abwärme-nutzung, Kombination mehrerer Drucklufterzeuger, Zeitschaltuhren
Informationstechnologie | bis 75 % | Vollstänige Netztrennung (kein Standby), Verzicht auf Bildschirmschoner, Monitorabschaltung in Arbeitspausen, Powermanagement aktivieren
Reinigungsprozesse | bis 30 % | Optimierung der Prozesstemperatur, Einsatz von Reinigern für tiefe Temperaturen, Wärmerückgewinnung, Standzeitverlängerung durch Reinigungswasseraufbereitung
Prozesswärme (Dampf+Heisswasser) | bis 30 % | Drehzahlgeregelte Brennermotoren (verhindern unnötiger Abschalt- und Anfahrvorgänge bei Lastschwankungen), Verbesserung Dämmung, Wochenendabsenkung, Brennwertkessel
Kälte+Kühlung | bis 25 % | Verdampfer und Kondensationstemperatur anpassen, Wärmerückgewinnung
Kühlräume | bis 25 % | automatisch schliessende Türen, Wärmequellen wie Motoren, Ladegeräte, Pumpen, Ventilatoren nur ausserhalb der Kühlräume platzieren, Wärmerückgewinnung
Das Sparpotenzial in der Wirtschaft wird bei 20 bis 40 Prozent angesetzt. Weitere Informationen siehe auch :
www.energieschweiz.ch | www.bfe.admin.ch

## Literatur Quellen
Hier finden Sie eine Auswahl an Informationsquellen und Links
Links | Thema
http://www.wassersparer.de/hotel.php | Gastrogewerbe
http://www.ganz-einfach-energiesparen.de/energietipps/epaper/HEA_ENERGIETIPPS.pdf | Energieoptimierung
www.ganz-einfach-energiesparen.de | Gewerbe, Energiesparen
http://www.mall.ch/fileadmin/Schweiz/Aktuelles/Regenwassernutzung-_und_Entsorgung-FachtagungenMall_AG.pdf | Regenwassernutzung Autogewerbe
http://www.izu.bayern.de/branchenleitfaeden/module.htm?m=3 | Branchenleitfaden Energie
http://www.barntrup.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=413&waid=379&item_id=855016&link_id=213674761&contrast=3 | Wasserverbräuche Haushalt
http://www.svgw.ch/ | Statistik Wasserverbrauch
http://www.vdma.org/documents/105628/830520/2013-02-06_PP_Wasser.pdf/91f41d5a-0f2d-46c7-b096-30e87d63f1f0 | Positionspapier europäische Wasserpolitik
http://www.repower.com/de/services/energiespartipps/hotelgewerbe/ | Energiesparen im Hotelgewerbe (und Wasser)
http://www.umweltschutz-bw.de/?lvl=8085 | Wasser und Abwasser, Tipps zum Abwassersparen
http://www.vigw.ch/index_htm_files/2007%20SIA%20Wassersparen%20Ren%C3%A9%20P%C3%A9risset,.pdf | Kennzahlen SIA
http://www.watercore.eu/documentos/2013/WATER%20CoRe-Leitfaden(Guide)-DE.pdf | Projekt Wasserknappheit und Dürre der EU
http://www.energieeffizienz-im-betrieb.net/energiesparen-unternehmen.html | Energieeffizienz in verschiedenen Branchen
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=6844 | Druckluftsysteme, Einsparmöglichkeiten
www.effizientekaelte.ch | Praxistipps zum Energiesparen bei Kälteanlagen grösserer Metzger
http://www.izu.bayern.de/branchenleitfaeden/doc/ba/unternehmen_allgemein_barrierearm.pdf | Branchenleitfäden
www.energybox.ch | Sehr guter Onlinetest für Energieverbraucher
www.energieschweiz.ch | Energieberatung
www.bfe.admin.ch | Bundesamt für Energie
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Umwelt-und-Energie/Energie-und-Klima/Energieeffizienz/Energiehandbuch2000.pdf | Handbuch für betriebliches Energiemanagement
www.bmlfuw.gv.at | Studie Wasserverbauch und Wasserbedarf (in Suche "Wasserverbauch und Wasserbedarf " eingeben)
www.waterfootprint.org

## Auswahltabellen (hidden)
Energieverbrauch Haushalte
Bereichsname | JaNein | Haustyp |  |  | Verbrauch durchschnitt | Verbrauch Spar | Spar
| Ja | Mehrfamilienhaus |  |  |  |  | Potential | Eingespart CHF | Faktor Potential | CH CHF |  | pro p Faktor
| Nein | Einfamilienhaus | [7 empty] | 7500000
|  |  |  | 5 | 11000 | 4188 | 6812 | 1498.64 | 1.6148 | 11239800000 | 2247960000 | 1208580645.1613
|  |  |  | 4 | 9700 | 3855 | 5845 | 1285.9 | 1.6595 | 9644250000 | 2411062500 | 1296270161.2903
|  |  |  | 3 | 8300 | 3523 | 4777 | 1050.94 | 1.7375 | 7882050000 | 2627350000 | 1412553763.4409
|  |  |  | 2 | 6900 | 3190 | 3710 | 816.2 | 1.8598 | 6121500000 | 3060750000 | 1645564516.129
|  |  |  | 1 | 5500 | 2858 | 2642 | 581.24 | 2.0818 | 4359300000 | 4359300000 | 2343709677.4194
[5 empty] | Faktor 2 Personen |  | 1.86

## Energie (hidden)
Energiesparpotentiale
Literatur 10
Lit. 10
| Unternehmen | Energiekostenanteil/Jahresumsatz |  | Sparpotential bis zu | Mögliche Massnahmen
|  |  |  | % |  | energieintensive Prozesse | Sparpotential
| Bäckereien | 3 | Backofen | 25 |  | Prozesswärme (Dampf+Heisswasser) | 30 | Drehzahlgeregelte Brennermotoren (verhindern unnötiger Abschalt- und Anfahrvorgänge bei Lastschwankungen), Verbesserung Dämmung, Wochenendabsenkung, Brennwertkessel
|  |  | Beleuchtung | 25 |  | Beleuchtung | 70 | Einsatz von Stromspar- oder LED Leuchten, Ausrüstung mit Bewegungsmeldern, Lichtlenkung verbessern
|  |  | Kälte/Klima | 8 |  | Lüftungstechnik | 25 | Wärmerückgewinnung, Reinigung der Lüftungsanlagen, Drehzahlregelung der Lüftungsmotoren, Reduktion der Druckverluste durch Optimierung der Kanalquerschnitte
|  |  | Heizung | 25 |  | Presslufterzeugung | 50 | Verluste vermeiden durch reglmässige Leckkontrolle, Anpassung des Drucks an den Bedarf, Drehzahlgeregelte Kompressoren, Abwärmenutzung, Kombination mehrerer Drucklufterzeuger, Zeitschaltuhren
|  |  | Warmwasser | 28 |  | Pumpen+Motoren | 30 | Optimierung Förderhöhe Fördermenge, Austausch überdimensionierter Pumpen, Drehzahlregelung
[6 empty] | Reinigen | 30 | Optimierung der Prozesstemperatur, Einsatz von Reinigern für tiefe Temperaturen, Wärmerückgewinnung, Standzeitverlängerung durch Reinigungswasseraufbereitung
[6 empty] | IT | 75 | Vollstänige Netztrennung (kein Standby), Verzicht auf Bildschirmschoner, Monitorabschaltung in Arbeitspausen, Powermanagement aktivieren
[6 empty] | Kälte+Kühlung | 25 | Verdampfer und Kondensationstemperatur anpassen, Wärmerückgewinnung
Reinigung
| Einzelhandel | 2 | Beleuchtung | 30 | LED, Bewegungsmelder
|  |  | Klimatisierung/Heizung | 25 | regelmässige Wartung, Lüftungsverluste verhindern
|  |  | Warmwasser | 23
|  |  | elektrische Geräte | 10
|  |  | Reinigung |  |  | wasserverbrauchsintensive Prozesse
| Lebensmittelgeschäfte | 1.9 | Produktekühlung | 13 |  | Waschen
|  |  | Beleuchtung | 25 | keine Schaufensterbeleuchtung in der Nacht/Zeitschaltuhr | Kühlen (Kühlwasser)
|  |  | Heisswasser | 22 |  | Reinigen/Spülen
Reinigen
| Autogewerbe |  | Pressluft | 50
Reinigung
| Restauration | 4 | Produktekühlung
Kochen
Reinigung
| Käsereien |  | Produktekühlung
Heisswasser
Reinigung
|  |  | Pumpen | 30
Reinigung
Kühlung
| Hotels | 5 | Klimatisierung | 25
|  |  | Beleuchtung | 70 | LED, Lichtsensor, Dimmer
|  |  | Kochen |  | auf Gas umstellen
Wäschewaschen
Hygiene (Duschen, Händewaschen)
| Druckereien | 5 | Beleuchtung | 30
|  |  | Wärme/Kälte | 18
|  |  | Druckluft | 17
| Wäschereien | 20 | Lüftungsanlagen | 15
|  |  | Prozesswärme/Abwärme | 10
|  |  | Beleuchtung | 24
Waschwasser, Spülwasser
| Schwimmbäder |  | Pumpen/Wassereinigung | 30
Heisswasser
Beleuchtung
Wasseraufbereitung
Ersatzwasser
Duschen
| Bürogebäude |  | Beleuchtung | 70
|  |  | Klimatisierung | 25
|  |  | Drucker, IT | 75
Hygiene
| Kühlhallen |  | Tore

## Tabelle1 (hidden)
Prozess | Sparpotential | Massnahmen
WC-Anlagen |  | Klosette und Urinale mit geringem Spülwasserbedarf einsetzen 2 Tastensysteme, Wasserlose Urinale
Badewannen |  | Volumen der Badewannen reduzieren
Wäsche |  | Waschautomaten der A Klasse einsetzen
Hygiene |  | Einhandmischer verwenden, Mischer mit Zeitsteuerung
Effiziente Armaturen |  | Einhandmischer, automatische Armaturen (Lichtsensor), Durchflussbegrenzer
Wasserrecycling |  | Nutzung Regenwasser, Brüdenkondensate für Reinigung oder zur Dampferzeugung
Spültechnik |  | Sparspülungen Spülkaskaden, Kreislaufspülung
Dichtigkeit der Anlagen
Metallverarbeitung | 20-30%
Nahrungsmittel | 20-30%
Kühlwasser | Kreislaufführung
Regenwassernutzung | 50%
* Die Warmwassererzeugung ist nebst der Gebäudeheizung der grösste Energieverbraucher im Haushalt. Egal wie die Warmwassererzeugung gescheigt, ist dazu immer etwa gleichviel Energie (Strom, Oel, Gas, Holz) notwendig und kostet auch ungefähr gleichviel. Wird dagegen das Warmwasser mit Sonnenkollektoren oder einem Wärmepumpenboiler erzeugt, profitieren Sie von der Gratisenergie der Sonne oder der Umgebung. In der Berechnung wird daher die Warmwasserrzubereitung zum Stromverbauch dazugezählt.