## Anleitung
Hilfsmittel zur Beurteilung der Einleitung von Deponiesickerwasser
Einleitung: | Sickerwasser aus Deponien gilt als anderes verschmutztes Abwasser. Die Anforderungen an die Einleitung müssen daher im Einzelfall und nach
dem Stand der Technik festgelegt werden. Daher ist zusätzlich zum emissionsorientierten Ansatz auch eine immissionsorientierte Betrachtung
notwendig. Dies bedeutet, dass die numerischen Anforderungen aufgrund der Beschaffenheit des Sickerwassers und des betroffenen Gewässers im
Einzelfall festgelegt werden müssen. Für diese immissionrorientierte Betrachtung sind also die Verhältnisse am Standort entscheidend
Als Hilfsmittel für die Beurteilung, Behandlung und Einleitung von Deponiesickerwasser, steht die Empfehlung des BAFU/VSA/VBSA von
2012, Anforderungen an die Einleitung von Deponiesickerwasser, zur Verfügung.
Zweck dieses Tools: | Dieses Tool dient zur Abschätzung der Gewässerbelastung durch die Einleitung von Deponiesickerwässern und erleichtert die emissions-
und immissionsorientierte Beurteilung.
Grundlagen: | Eidgenössische Gewässerschutzverordnung GSchV
Anforderungen an die Einleitung von Deponiesickerwasser BAFU/VSA/VBSA 2012
Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer, chemisch-physikalische Erhebung, Nährstoffe, BAFU 2010
Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer, Äusserer Aspekt, BAFU/eawag 01/07 BAFU 2010
Gefährdungsabschätzung bei Deponien, Anhörungsexemplar 10-07-2014, BAFU
Anwendung: | Dieses Tool wird im Kanton Luzern angewendet. Andere Kantone können davon abweichende Anforderungen stellen.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kantonalen Umweltschutzfachstelle.
Dieses Tool wird laufend verbessert und an neue Erkenntnisse angepasst. Nutzen Sie jeweils die aktuelle Version auf unserer Homepage.
| Dieses Tool ist Eigentum der Dienststelle uwe Luzern |  |  |  | Stand: 24.03.2015
Aus der Anwendung dieses Tools können keine Rechte abgeleitet werden. Es wird keinerlei Haftung übernommen.
Das Tool berücksichtigt momentan die Vorbelastung des Gewässers vor der Einleitung nicht, meistens gibt es sowieso keine Messungen.
Voraussetzungen: | Das Tool basiert auf Excel, Office-Version 2010
Das Tool verwendet VBA Code. Die Makroverarbeitung muss zugelassen sein (Datei->Optionen->Einstellungen für das
Sicherheitszenter->Einstellungen für Makros-> alle Makros aktivieren)
Anleitung:
Bewertungstabelle: | Hier können Einzelbetrachtungen durchgeführt werden. Es können nur Einträge in Felder erfolgen, die Grün hinterlegt sind.
Im Bereich "Anstieg um Stufe nach Modulstufenkonzept" sind die Bewertungsgrenzen in Stufen eingetragen.
Momentane Bewertung: Anstieg um maximal 0.33 Stufen: tragbar, um bis zu 0.4 Stufen: kritisch, über 0.4 Stufen: nicht tragbar.
Die Anforderungen an das Sickerwasser und an die Gewässer nach GSchV, sowie die Bewertungsgrenzen gemäss MSK können geändert werden.
Dazu ist allerdings ein Passwort nötig. Dieses Passwort wird nur an die Umweltschutzfachstellen der Kantone abgegeben und kann hier
| angefordert werden: |  | lukas.grauwiler@lu.ch | oder | andreas.wueest@lu.ch
Mehrfach-Bewertung: | Hier können mehrere Deponiesickerwässer aufs mal ausgewertet werden.
Die entsprechenden Daten müssen in die grünen Felder eingetragen werden. Nach Drücken des Knopfes "Auswerten" werden
die Zellen entsprechend eingefärbt.
Die Linke Hälfte ist für die Emissionsgrenzwerte nach GSchV bestimmt, die rechte Hälfte für die Bewertung nach Modulstufenkonzept.
Rot =nicht eingehalten, Grün=eingehalten. Beim MSK gibt es noch die Bewertung "kritisch"= Orange
Bitte keine Leerzeilen zwischen den Einträgen lassen!
Mit dem Knopf "Alles löschen" können die Einträge gelöscht werden. Achtung es werden sämtliche Eingaben gelöscht, es gibt aber eine Sicherheitsabfrage.
Mit dem Knopf "leere Spalten ausblenden" werden Parameterspalten (ab Spalte L) in denen keine Einträge sind ausgeblendet. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.
Entsprechend werden die Spalten wieder eingeblendet, wenn der Knopf "leere Spalten einblenden" gerückt wird.
Werden die Werte in den Parameterspalten gelöscht, werden die entsprechenden Zellen wieder grün eingefärbt, wenn der Knopf "Auswerten" gedrückt wird
Bewertung Gewässer: | Kurz-Beurteilung Einleitung und Gewässer. Diese Kurz-Beurteilung stellt einen Auszug aus dem Modulstufenkonzept (MSK) dar (Methoden zur
Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer, Modul Äusserer Aspekt, Nr. 01/07 Jahr 2007, BAFU und EAWAG).
Vorlageblatt Gewässerbewertung: |  | Das Vorlageblatt kann ausgedruckt und mitgenommen werden
Nach der Beurteilung in Kurz-Beurteilung Einleitung und Gewässer übertragen, die Auswertung geschieht automatisch
Protokoll Äusserer Aspekt: |  | Hier ist das vollständige Protokollblatt des Moduls Äusserer Aspekt abgebildet.
Es kann ausgedruckt und ins Feld mitgenommen werden.
Neue Inertstoffdeponien
im Kanton Luzern:

## Bewertungstabelle
39
Mit diesem Tool kann die zusätzliche chemische Belastung des Gewässers durch die Einleitung des Deponiesickerwassers abgeschätzt und eine Klassierung vorgenommen
werden. Die Grundbelastung des Gewässers muss dazu nicht zwingend bekannt sein. Berechnet wird der Stufenanstieg gemäss MSK. Falls das Gewässer die Qualitäts-
anforderungen gemäss MSK bereits vor der Einleitung nicht erfüllt, ist diese Abschätzung natürlich nicht relevant, eine Einleitung käme dann sowieso nicht in Frage.
Es wird auch die Einhaltung der Anforderungen an die Einleitung in ein Gewässer gemäss GSchV geprüft.
Das Arbeitsblatt ist geschützt, Einträge sind nur in den Pastellgrün hinterlegten Feldern möglich.
Abschätzung der Gewässerbelastung durch Deponiesickerwasser gemäss Modulstufenkonzept+GSchV
|  | Deponie: |  |  |  | Bem:
|  | Vorfluter: | [9 empty] | Anstieg um Stufe gemäss Modulstufenkonzept | [5 empty] | Testparameter
[13 empty] | Stufenanteil | Klassierung |  |  |  | Zähler Einträge in D |  | 0
|  | Sickerwassermenge in l/s (8) |  |  |  |  | Verdünnungsverhältnis | #DIV/0! |  |  |  | bis | 0.33 | tragbar | Hier kann der Wertebereich für die Klassierung eingetragen werden. Änderungen wirken sich direkt auf die Bewertung aus. |  |  | Test Eintrag Q |  | 0
|  | Q 347 Vorfluter in l/s | [9 empty] | bis | 0.4 | kritisch |  |  |  | Test Eintrag Q Sickerw. |  | 0
[12 empty] | über | 0.4 | nicht tragbar |  |  |  | Test Eintrag Q Bach |  | 0
[12 empty] | Gesamtbewertung | [5 empty] | Test gesamt Q |  | 0
[6 empty] | Gesamtbeurteilung: | [5 empty] | 1 | GSchV |  |  |  |  | Test Q und konz. |  | 0
|  | natürlicherweise wenig vorbelastetes Gewässer (2) |  |  | FALSE | Anforderung Einleitung (GSchV): | [5 empty] | 0 | MSK
|  | Temperatur im Gewässer unter 10°C (3) |  |  | FALSE | Belastung Gewässer (MSK): | [5 empty] | 1 | EB möglich
|  | Chloridgehalt über 20 mg/l (4) |  |  | FALSE | eventuell erleichterte EB möglich: |  |  | nur bei Parametern mit Eintrag "tragbar" in Spalte MSK
[12 empty] | Hier sind die Grenzwerte gemäss GSchV eingetragen |  |  | Hier sind die Zielwerte für das Gewässer eingetragen |  | Gemäss MSK ist die Klassenbreite ca. 0.5*Z
| Fussnote |  | Messwerte Deponiesicker-wasser |  | Einhaltung Anforderung an die Einleitung |  |  |  | Modulstufenkonzept |  |  | Anforderungen an das Sickerwasser (GSchV) |  | Gewässer-belastung durch die Einleitung | Anforderungen Gewässer (GSchV) |  | Klassenbreite Modulstufenkonzept=ca. 1/2 Zielwert |  | Auswertungsmatrix
|  | Parameter | Konzentration eintragen (9) | Einheit | nach GSchV (Emissionsbetrachtung) |  | nach Modulstufenkonzept (Immisssionsbetrachtung) |  | Konzentrationsanstieg im Gewässer | Anstieg um Stufenanteile (11) |  | untere | obere | Beurteilung nach Modulstufen-konzept | unterer / wenig vorbelastet | oberer | wenig vorbelastet |  | Grenzwert GSchV nicht eingehalten=1 | Gew. Belastung Bewert. MSK
| 2 | BSB5 |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | * |  | 20 |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0
| 2 | TOC |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | * |  |  |  | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0
| 2,5 | DOC |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | * |  | 10 |  | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  | pH-Wert | [9 empty] | 6.5 | 9 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Temperatur |  | °C |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Durchsichichtigkeit |  | cm | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 0 | 0
|  | GUS |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Arsen gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Cyanide freies und leicht freisetzbares |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | KW |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0
|  | FOCl |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | AOX |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | 0 | 0
|  | VOX |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0
| 3 | Ammonium-N |  | mg N/l |  |  |  |  | 0 | 0 | * |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0
|  | Nitrat-N |  | mg N/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 5.6 |  | 2.8 | 0 | 0
|  | Gesamt-N |  | mg N/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7 |  | 3.5 | 0 | 0
| 4 | Nitrit-N |  | mg N/l |  |  |  |  | 0 | 0 | * |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0
|  | Ortho-P |  | mg P/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.04 |  | 0.02 | 0 | 0
|  | Gesamt-P filtriert |  | mg P/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.025 | 0 | 0
|  | Gesamt-P unfiltriert |  | mg P/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.07 |  | 0.035 | 0 | 0
| 6, 7 | Sulfat |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 300 |  |  | 40 |  | 20 | 0 | 0
| 7 | Chlorid |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 40 |  | 20 | 0 | 0
| 6 | Sulfid |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0
| 1 | Blei gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.01 |  | 0.005 | 0 | 0
|  | Blei gelöst |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.001 |  | 0.0005 | 0 | 0
| 1 | Cadmium gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  |  | 0.2 |  | 0.1 | 0 | 0
|  | Cadmium gelöst |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.025 | 0 | 0
| 1 | Chrom gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0.005 |  | 0.0025 | 0 | 0
|  | Chrom gelöst (Cr III und CrVI) |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0.002 |  | 0.001 | 0 | 0
|  | Kobalt gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0
| 1 | Kupfer gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.005 |  | 0.0025 | 0 | 0
|  | Kupfer gelöst |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.002 |  | 0.001 | 0 | 0
| 1 | Nickel gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0.01 |  | 0.005 | 0 | 0
|  | Nickel gelöst |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 |  | 0.0025 | 0 | 0
| 1 | Quecksilber gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.015 | 0 | 0
|  | Quecksilber glöst |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 |  | 0.005 | 0 | 0
| 1 | Zink gesamt |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 0 | 0
|  | Zink gelöst |  | mg/l |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 |  | 0.0025 | 0 | 0
|  | org. Pestizide |  | mg/l je Einzelstoff |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.05 | 0 | 0
[17 empty] | Für Gesamtbeurteilung: |  | 0 | 0
* spezielle Auswertungsformel, 2),3),4)
Empfehlungen:
| 1 | Massgebend ist der Wert für die gelöste Konzentration. Wird der Wert für die gesamte Konzentration eingehalten, ist davon auszugehen, dass auch der Wert für die gelöste Konzentration eingehalten ist. | [5 empty] | 8 | Empfehlung aus Vollzugshilfe "Anforderungen an die Einleitung von Deponiesickerwasser" des BAFU, 2012, Seite 20: "Zu betrachten ist eine Worst-Case Situation (hoher Abfluss Deponiesickerwasser bei Niedrigwassersituationen)."
| 2 | Bei der Beurteilung gemäss MSK wird die Vorbelastung des Gewässers berücksichtigt (Kästchen natürlicherweise wenig vorbelastetes Gewässer (2)) | [6 empty] | -> | 90%-Wert Abflussmenge Deponiesickerwasser, Q347 bei Vorfluter
[8 empty] | 9 | Aus Anhörungsexemplar, Gefährdungsabschätzung bei Deponien, Seite 21, Auswertung von Messresultaten: "Bei der Beurteilung ist der Median-Wert über die Beobachtungsdauer (im Minimum aus 5 Messwerten) und ein gleichbleibender…."
| 3 | Bei Ammonium wird für die Beurteilung gemäss GSchV die Wassertemperatur berücksichtigt (Kästchen Temperatur im Gewässer unter 10°C (3))
[9 empty] | -> | Medianwert bei Konzentrationen Deponiesickerwasser
| 4 | Bei Nitrit wird für die Beurteilung gemäss GSchV der Chloridgehalt berücksichtigt (Kästchen Chloridgehalt über 20 mg/l (4))
Aus Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer, Seite 18: "Die Wahl eines geeigneten Schätzwertes richtet sich nach der Verteilung der Werte und nach der Fragestellung. Das 90% Perzentil wird als Standard vorgeschlagen."
| 5 | Empfehlung aus Vollzugshilfe "Anforderungen an die Einleitung von Deponiesickerwasser" des BAFU, 2012: Falls die Auswirkungen eines höheren DOC-Wertes als 10 mg/l auf den Zustand des Gewässers eine sehr aufwändige Reduktion von DOC nicht rechtfertigen: Bei Direkteinleitung sind entweder ein DOC>= 20 mg/l oder eine Eliminationsgrad von >=75% zu verlangen.
[9 empty] | -> | 90%-Werte bei den Konzentrationen im Vorfluter
[8 empty] | 11 | Empfehlung aus Vollzugshilfe "Anforderungen an die Einleitung von Deponiesickerwasser" des BAFU, 2012, Seite 20, MSK:
| 6 | Die GSchV enthält eigentlich keine Anforderungen an den Sulfat- und Sulfidgehalt. Sulfatgehalte über 600 mg/l gelten als stark betonaggressiv. Sulfate bildet zusammen mit organischen abbaubaren Substanzen ein Milieu, in dem Mikroorganismen Sulfid bilden. Diese tritt als Schwefelwasserstoff in der Kanalisation aus. Schwfelwasserstoff bildet ein tötliches Risiko für das Kanalreinigungspersonal und ist auch toxisch für Wasserlebewesen. Massnahmen wie die Dosierung von Eisen(II)-sulfat oder Oxidationsmitteln wie Wasserstoffperoxid, Nitraten oder Kaliumpermanganat bezw. eine gute Belüftung sind zu empfehlen.
[9 empty] | -> | Anstieg um höchstens 1/3 der Klassenbreite.
| 7 | In der GSchV sind für Chlorid und Sulfat Anforderungen an Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird, formuliert

## Mehrfach-Bewertung
|  | Angaben Deponie | Angaben zum Gewässer |  |  |  | Parameter
Ja=1, Nein=0
Bezeichnung Deponie | Bemerkungen | Schüttmenge 90 %-Wert | Q347 | Natürlicherweise wenig vorbelastetes Gewässer | Temperatur Gewässer unter 10°C | Chloridgehalt im Gewässer über 10 mg/l | BSB5 | TOC | DOC | pH-Wert | Temperatur | Durchsichichtigkeit | GUS | Arsen gesamt | Cyanide freies und leicht freisetzbares | KW | FOCl | AOX | VOX | Ammonium-N | Nitrat-N | Gesamt-N | Nitrit-N | Ortho-P | Gesamt-P filtriert | Gesamt-P unfiltriert | Sulfat | Chlorid | Sulfid | Blei gesamt | Blei gelöst | Cadmium gesamt | Cadmium gelöst | Chrom gesamt | Chrom gelöst (Cr III und CrVI) | Kobalt gesamt | Kupfer gesamt | Kupfer gelöst | Nickel gesamt | Nickel gelöst | Quecksilber gesamt | Quecksilber glöst | Zink gesamt | Zink gelöst | org. Pestizide
|  | l/s | l/s |  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l |  | °C | cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg N/l | mg N/l | mg N/l | mg P/l | mg P/l | mg P/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l je Einzelstoff
Achtung erst ab Zeile 8 Daten einfügen! | [6 empty] | Konzentrationen: Medianwerte
Bewertung: Links GSchV, recht MSK
Beispieldeponie Nirgendwo | Median Schüttmenge und Konzentration C | 0.25 | 10.72 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.6 | [10 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.02 |  |  | 0.1 | 330 | [7 empty] | 0.025
Beispieldeponie Nirgendwo | Schüttmenge 90%-Wert, C Median | 0.8 | 10.72 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.6 | [10 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.02 |  |  | 0.1 | 330 | [7 empty] | 0.025
Beispieldeponie Nirgendwo | 90%-Wert Schüttmenge und C | 0.8 | 10.72 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.6 | [10 empty] | 0.26 | 0.2 |  | 0.05 |  |  | 0.13 | 496 | [7 empty] | 0.03
Auswerten
Alles löschen
leere Spalten ausblenden
leere Spalten einblenden

## Bewertung Gewässer
Immisionsorientierte Untersuchung Gewässer, Kurz-Beurteilung | [20 empty] | Auswahhlisten
Deponie | [20 empty] | 1 | A |  | < 2 Tage nach Regen |  | Ja
[21 empty] | 2 | B |  | > 2 Tage nach Regen |  | Nein
Einleitstelle | [20 empty] | 3 | C
Gewässername
Allgemein |  |  | Beurteilung Einleitung |  |  |  |  | Gewässer oberhalb Einleitung |  |  |  |  | Verschlechterung des Zustandes gegenüber oben | [5 empty] | Gewässer unterhalb Einleitung | [5 empty] | Bemerkung
Datum | Bearbeiterin | Witterung | Wasserführung | Abwasser | Verschlammung / Schlamm | Schwarze Verfärbung des Schlamms (Eisensulfid) | Heterotropher Bewuchs / Abwasserpilz | Feststoffe (aus Siedlungsentwässerung) | Verschlammung / Schlamm | Schwarze Verfärbung des Schlamms (Eisensulfid) | Heterotropher Bewuchs / Abwasserpilz | Fadenalgen | Feststoffe (aus Siedlungsentwässerung) | Verschlammung / Schlamm | Schwarze Verfärbung des Schlamms (Eisensulfid) | Heterotropher Bewuchs / Abwasserpilz | Fadenalgen | Gesamtbewertung | Feststoffe (aus Siedlungsentwässerung) | Verschlammung / Schlamm | Schwarze Verfärbung des Schlamms (Eisensulfid) | Heterotropher Bewuchs / Abwasserpilz | Fadenalgen
|  |  |  | Legende: |  |  |  | Gewässerschutzvorgaben eingehalten
Einhaltung Gewässerschutzvorgaben fraglich
Gewässerschutzvorgaben nicht eingehalten

## Vorlageblatt Gewässerbewertung
Immisionsorientierte Untersuchung Gewässer, Kurz-Beurteilung
Deponie: |  | Bearbeiterin:
Einleitstelle: |  | Datum:
Gewässername: |  | Witterung: | <2 Tage nach Regen | >2 Tage nach Regen
Beurteilung Einleitung (Rohr,Kanal usw.
Wasserführung |  | Ja | Nein
Abwasser |  | Ja | Nein
| Übertrag in fortlaufende Liste -> | 1 | 2 | 3
Verschlammung / Schlamm |  | kein/vereinzelt | wenig | mittel/viel
Schwarze Verfärbung des Schlamms (Eisensulfid) |  | kein | wenig/mittel | viel
Heterotropher Bewuchs / Abwasserpilz |  | kein/vereinzelt | wenig | mittel/viel
Bemerkungen
Gewässer oberhalb Einleitung
| Übertrag in fortlaufende Liste -> | 1 | 2 | 3
Feststoffe aus (Siedlungsentwässerung) |  | kein | vereinzelt | viel
Verschlammung / Schlamm |  | kein | wenig/mittel | viel
Schwarze Verfärbung des Schlamms (Eisensulfid) |  | kein | wenig/mittel | viel
Heterotropher Bewuchs / Abwasserpilz |  | kein/vereinzelt | wenig | mittel/viel
Fadenalgen |  | kein/wenig < 10% | mittel 10-50% | viel >50%
Bemerkungen
Verschlechterung des Zustandes unten gegenüber oben
| Übertrag in fortlaufende Liste -> | A | B | C
Feststoffe aus (Siedlungsentwässerung) |  | kein | wenig/mittel | gross
Verschlammung / Schlamm |  | kein | wenig/mittel | gross
Schwarze Verfärbung des Schlamms (Eisensulfid) |  | kein | wenig/mittel | gross
Heterotropher Bewuchs / Abwasserpilz |  | kein | wenig/mittel | gross
Fadenalgen |  | kein | wenig/mittel | gross
Bemerkungen
Gewässer unterhalb Einleitung
| Übertrag in fortlaufende Liste | 1 | 2 | 3
Feststoffe aus (Siedlungsentwässerung) |  | kein | vereinzelt | viel
Verschlammung / Schlamm |  | kein | wenig/mittel | viel
Schwarze Verfärbung des Schlamms (Eisensulfid) |  | kein | wenig/mittel | viel
Heterotropher Bewuchs / Abwasserpilz |  | kein/vereinzelt | wenig | mittel/viel
Fadenalgen |  | kein/wenig < 10% | mittel 10-50% | viel >50%
Bemerkungen

## Protokoll Äusserer Aspekt
A2 Protokollblatt Äusserer Aspekt
|  |  | Datum | ______________ |  | Bearbeiter/in |  | _________________________
Gewässer | Name
Untersuchungsstelle | Ortsbezeichnung
Koordinaten | X_Koo |  |  |  | Y_Koo
Witterung |  | < 2 Tage nach Regen |  | o | > 2 Tage nach Regen |  | o
Bemerkung:
(z.B. Wasserführung, Restwasserstrecke, Schwall-Sunk…)
Schlamm |  |  |  |  | Eisensulfid *
kein | o | natürlich | o |  | kein 0% |  | o | natürlich | o
wenig / mittel | o | anthropogen | o |  | wenig / mittel < 25% |  | o | anthropogen | o
viel | o | unbekannt | o |  | viel > 25% |  | o | unbekannt | o
Bemerkungen: |  |  |  |  | Bemerkungen:
starker Laubfall | o | Drainage | o |  | starker Laubfall |  | o | Drainage | o
Abwassereinleitung | o | Andere | o |  | Abwassereinleitung |  | o | Andere | o
Gülle | o | ________________________________ |  |  | Gülle |  | o | ________________________________
Trübung |  |  |  |  | Kolmation
keine | o | natürlich | o |  | keine |  | o | natürlich | o
leicht / mittel | o | anthropogen | o |  | leicht / mittel |  | o | anthropogen | o
viel | o | unbekannt | o |  | stark |  | o | unbekannt | o
Bemerkungen: |  |  |  |  | Feststoffe |  |  | Abfälle
Abwassereinleitung | o | Seeausfluss | o |  | (aus Siedlungsentwässerung)
Baustelle | o | Gletscher | o |  | keine |  | o | keine | o
Wasserkraftwerk | o | Bergbach | o |  | vereinzelte |  | o | vereinzelte | o
Uferrutschung | o | Andere | o |  | viele |  | o | viele | o
Moorausfluss | o | ________________________________
Verfärbung |  |  |  |  | Bemerkungen:
keine | o | natürlich | o |  | Hygieneartikel |  | o | Kehrichtsäcke | o
leicht / mittel | o | anthropogen | o |  | WC-Papier |  | o | Verpackungen | o
stark | o | unbekannt | o |  | _______________________________ |  |  | _______________________________
Bemerkungen: |  |  |  |  | Heterotropher Bewuchs (*)
Farbe gelöst | o | Baustelle | o |  | 3 Klassen |  | 5 Klassen
Farbe partikulär | o | Seeausfluss | o |  | kein vereinzelt | o | o | natürlich | o
|  | Moorausfluss | o |  |  |  | o | anthropogen | o
Abwassereinleitung | o | Andere | o |  | wenig | o | o | unbekannt | o
[5 empty] | mittel viel | o | o
Farbe: __________________________________________________________ | [6 empty] | o
Schaum |  |  |  |  | Bemerkungen:
kein | o | natürlich | o |  | starker Laubfall | o |  | Drainage | o
wenig / mittel | o | anthropogen | o |  | Abwassereinleitung | o |  | Andere | o
viel | o | unbekannt | o |  | Gülle | o |  | ________________________________
Bemerkungen: |  |  |  |  | Pflanzenbewuchs
starker Laubfall | o | Moorausfluss | o |  |  | kein / wenig |  | mittel | viel
Abwassereinleitung | o | Seeausfluss | o |  |  | < 10% |  | 10 - 50% | > 50%
Gülle | o | Ranunculus | o |  | Algen | o |  | o | o
Drainage | o | Andere | o |  | Moose | o |  | o | o
[5 empty] | Makrophyten | o |  | o | o
Geruch
kein | o | natürlich | o |  | Bemerkungen: | _______________________________________________
leicht / mittel | o | anthropogen | o |  | ____________________________________________________________________
stark | o | unbekannt | o |  | ____________________________________________________________________
Bemerkungen: |  |  |  |  | Strömung (Zusatz zu *)
Abwassereinleitung | o | Faulig | o |  | schwach |  | o | stark | o
Waschmittel | o | Andere | o
Gülle | o | ________________________________